**参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体检测 | 幽门螺杆菌现症感染蛋白抗体检测试剂盒 | 1. 适用范围：检测幽门螺旋杆菌现症感染蛋白抗体，辅助诊断幽门螺旋杆菌感染（现症感染）。
2. 检测方法：胶体金法。
3. 检测范围：定性检测血清中是否存在幽门螺旋杆菌全菌IgG抗体和幽门螺旋杆菌现症感染蛋白抗体（CIM）。

四、检测要求：1.试剂规格要求：单份标本可独立检测，检测时间<30分钟。2.需提供配套样品稀释液、质控品及相应耗材。3.浙江省内三甲医院应用≥2家。五、 售后服务要求：具有及时、完善的销售供应和售后服务的保障体系，供应商须有24小时内加急供货的应急能力。 |