肺炎军团菌抗体项目具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 肺炎军团菌 | 肺炎军团菌IgG/IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | **样本类型：**血清  **产品规格：**96 人份/盒  **检测方法要求：**酶联免疫法  阳性符合率≥90%  阴性符合率≥98.53%  总符合率≥98.57%  **配套试剂：**肺炎军团菌IgG/IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)  **质控要求：**具备临界质控品、强阳性质控品、弱阳性质控品、阴性质控品  **有效期:** 24个月  **售后服务：**对存在问题积极响应，可做到24小时内到现场解决售后问题 |