肺炎军团菌抗体项目具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 肺炎军团菌 | 肺炎军团菌IgG/IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法)  | **样本类型：**血清**产品规格：**96 人份/盒**检测方法要求：**酶联免疫法阳性符合率≥90%阴性符合率≥98.53%总符合率≥98.57% **配套试剂：**肺炎军团菌IgG/IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) **质控要求：**具备临界质控品、强阳性质控品、弱阳性质控品、阴性质控品**有效期:** 24个月**售后服务：**对存在问题积极响应，可做到24小时内到现场解决售后问题 |