**封片机胶带采购需求**

1. **采购内容**

封片机胶带，36箱（5卷/箱）。

1. **技术要求**

1、主要成分：树脂，无毒；

2、规格：长度60米，宽度24毫米；

3、保存温度：10-30℃；

4、保存湿度：30%-70%；

5、保质期：半年以上；

6、使用载玻片25-26（宽）\*75-76（长）\*0.9-1.2（厚）mm；

7、不需要使用封片剂，即可将载玻片上的组织及涂抹细胞快速封入，快速干燥，快速镜检；

8、适用于Sakura Finetek Tissue-Tek® FilmTM 封片机。

1. **商务要求**
2. 供货商确保产品质量合格，并符合国家相关要求及行业标准。如产品有质量问题由供货商负责更换。
3. 数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。
4. 供货地点

（1）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

（2）若有新增地点，双方提前沟通协调确认。

1. 供货方式和交货期：供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。
2. 付款方式：费用按月支付，按实结算，收到发票后3个月内支付相应货款。