| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| --- | --- | --- |
| 染色液 | 真菌荧光染色液 | 1. 适用于各种人体组织标本（包括组织、皮屑、甲、毛发等）及各类体液。
2. 适用于带有340-400nm滤镜的显微镜。
3. 试剂包含KOH供消化标本。
4. 荧光素可特异性标记真菌多糖并形成强的荧光复合物，以便快速诊断真菌。
5. 标本经荧光染色后稳定性要求>24小时。
 |
| 快速革兰氏染色液（包含龙胆紫液，碘溶液，脱色液，沙黄溶液） | 1. 适用于手工染色；
2. 有效区分革兰阴性细菌与革兰阳性细菌；
3. 无染料残渣。
 |
| 抗酸染色液 | 1. 适用于手工染色；
2. 有效区分抗酸阴性细菌与抗酸阳性细菌。
 |