|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 消毒/除菌湿巾 | 季铵盐类 | 1. 有50抽、80抽、100抽等多种规格可供选择。 2. 兼容性好，可用于医疗设备、医疗用品及物品表面的消毒。 3. 可有效杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院常见感染菌种（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）；部分规格要求能杀灭结核分支杆菌、多重耐药菌、灭活病毒等。 4. 主要成分： 5. 季铵盐类：复合季铵盐含量（W/V）0.18-0.22% 6. 季铵盐（含醇型）：复合季铵盐含量（W/V）0.18-0.22%，乙醇含量（V/V）45%-55% 7. 酒精类：应含80%±5%的酒精 |
| 季铵盐（含醇型） |
| 酒精类 |

**消毒湿巾采购需求**