|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 传染病类检测 | 1.甲型肝炎病毒抗体（HAV-IgM）2.丁型肝炎病毒抗体（HDV-IgM）3.戊型肝炎病毒抗体（HEV-IgM）4.梅毒螺旋体非特异性抗体（TRUST） | **一、检测方法：****检测方法为酶联免疫法**。**二、检测要求：**1.总不精密度CV≤15%，特异性≥99%。2.TRUST采用凝集法原理检测，阳性符合率≥98%，阴性符合率≥99%，总符合率≥99%。3.试剂有效期≥6个月。4.需提供相应质控品。**三、技术要求：**1.每年试剂批号不大于4个。2.产品需适用于艾德康（Addcare）酶免分析仪检测或提供设备租赁方案。**四、服务要求：**具有完善的销售供应和售后服务的保障体系。 |