|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45# | 由保护套、针管、针柄、软管，连接座、保护帽组。与一次性使用输液（血）器或注射器配套，用于人体静脉输注药（血）液。 |
| 0.55# |
| 0.6# |
| 0.7# |

**一次性使用静脉输液针采购需求**