|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用心电电极 | 面积：500mm2±200mm2 | 1. 用于与动态心电诊断仪器或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护。
2. 由无纺布背衬、电极芯和导电胶组成。
3. 由泡棉背衬、电极芯和导电胶组成。
4. 有较好粘性，较强抗干扰能力，不易脱落，不易过敏，不伤皮肤。
 |
| 面积：1000mm2±200mm2 |
| 面积：1500mm2±200mm2 |
| 面积：2200mm2±300mm2 |

**一次性使用心电电极采购需求**