|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用胸腔引流装置 | 水封型 | 三腔，引流容积：1500ml | 1. 适用范围：用于气胸、胸腔积液或手术后进行闭式引流；
2. 组件包括但不限于腔体、连接管、防倒流装置、悬挂装置、释放阀；
3. 与医院在用负压吸引器适配，或可提供其他设备解决方案；
4. 产品以无菌、无热原形式提供。
 |

**一次性使用胸腔引流装置采购需求**