|  |
| --- |
| **浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数** |
| **项目名称** | **少儿妇科检查床** |
| **使用科室** | **儿外科-小儿妇科** |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 数量：少儿妇科检查床2台 |
| 1.2 | 用途：适用于妇科检查。 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 2.1 | 标准长度：≥144cm |
| 2.2 | 整体宽度：≥65cm |
| 2.3 | 一个电机电动控制调节床体高度≥50～102cm |
| 2.4 | 气压控制手动调节靠背角度≥ 0～80º |
| 2.5 | 座位板固定倾斜角度≥ 5º |
| 2.6 | 移动可回收脚轮可刹车锁定  |
| 2.7 | 可选配移动防缠绕大脚轮刹车锁定 |
| 2.8 | 可拆卸扶手，可万向调节的小腿支撑 |
| 2.9 | 可移动的不锈钢污物盘及漏水管 |
| 2.10 | 可选择座位延长板 |
| 2.11 | 卷纸撑、活动头枕 |
| 2.12 | 安全承载重量：≥120Kg |
| 2.13 |  |
| **三** | **主要配置及附件（单台）** |
| 3.1 | 电动控制妇科诊查台主体 1台 |
| 3.2 | 可拆卸万向调节腿托 1副 |
|  | 可拆卸扶手 1副 |
|  | 手动（脚踏）控制器 1个 |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 5 ）年  |
| 4.2 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |
| 4.3 | 其他：/ |
| **五** | **付款方式** |
| 5.1 | 货物类 |
| 5.1.1 | 预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）； |
| 5.1.2 | 项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标） |
| 5.2 | 服务类 |
| 5.2.1 | 预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定； |
| 五 | **配套耗材情况** |
| 5.1 | 无 |