|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 1 | 复苏皮囊 | 重复式  成人型 | 球囊容积：约1500ml  储气袋容积：约2500ml  面罩容积：约150ml | 1. 适用范围：   用于在心肺复苏术及病患无法自行呼吸或缺氧时提供紧急呼吸。   1. 材质、功能、结构、部件等需求：   （1）组件包括但不限于：球囊、储气袋、面罩、口咽管、氧气连接管；  （2）球囊、面罩材质硅胶优先；  （3）产品可耐受多次灭菌处理； |
| 重复式  儿童型 | 球囊容积：约550ml  储气袋容积：约3000ml  面罩容积：约95ml |
| 重复式  新生儿型 | 球囊容积：约280ml  储气袋容积：约600ml  面罩容积：约28ml |

**复苏皮囊采购需求**