|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用肠内营养输注器 | 泵输注式 | 1、与鼻饲管、胃管、肠营养导管等配合使用，输注器出口端与肠内营养管兼容，可与营养泵连接，用于向患者肠胃输送营养物质。  2、泵输注式接口连接式，具有防尘及空气过滤装置，管路下部配有Y型三通。  3、不含DEHP，并提供佐证材料。  4、瓶装接口，需与奶瓶同一口径（即标准口径，非宽口，瓶口直径3.5cm）。  5、管壁厚度小于0.5mm，并提供产品参数。  6、组成部分：保护套、穿刺器、软管、三通、流量调节器、泵管、滴管、瓶口接口、空气过滤器、进气塞、止液夹、网兜。  7、肠内营养输注器颜色与静脉输液器区别。 |

**一次性使用肠内营养输注器采购需求**