三院区年度消防安全检测和评估服务采购需求

一、检测及评估范围

浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区（杭州市拱墅区竹竿巷57号，建筑面积约4万平方米）、滨江院区（杭州市滨江区滨盛路3333号，建筑面积约21万平方米）、莫干山院区（湖州市德清县儿院路66号，建筑面积约28万平方米）所有建筑及场地。

二、检测及评估要求

1、整体要求：

项目检测和评估需按照国家、地方相关法律法规、规范和标准执行。收集项目建设时期的相关资料，包括建筑消防测量情况、消防安全要点检查现场评估记录等，主要针对建筑分类和耐火、总平布局和平面布置、安全疏散设施、消防给水、灭火救援、防排烟系统等方面，检测设施设备是否能正常使用、是否符合国家相关法律法规要求，评估与技术规范的符合性，目的在于采取有效措施，进行整改完善，降低火灾风险，通过消防确认后，以提高建筑抵御火灾能力。

2、检测内容

根据相关规范及《中华人民共和国消防法》(2021修订版) 、《浙江省消防条例》要求，对以下单项内容逐项检查，并填写完善记录表。根据现场检测检查情况，形成问题汇总及整改方案清单，最终出具消防设施检测报告。

1）火灾自动报警及联动控制系统

2）自动喷水灭火系统

3）消火栓给水系统

4）防排烟系统

5）气体灭火系统

6）火灾应急照明和疏散指示标志

7）火灾应急广播及警报装置

8）消防通讯

9）防火分隔

10）消防电梯

3、评估内容

根据相关规范及《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》要求，对以下单项内容逐项检查，并填写完善记录表。根据现场评估检查情况，形成问题汇总及整改方案清单，最终出具消防安全评估报告。

1）建筑消防合法性和使用情况

2）建筑防火

3）消防设施及器材

包括但不限于：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施、灭火器、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、可燃气体探测系统等

4）消防安全责任制落实和消防安全管理

5）扑救初起火灾能力

6）消防教育培训能力

7）其他未列明的单项

三、其他要求：

1、拟派的项目负责人需具备一级注册消防工程师资格，同时具有中级及以上职称证书。

2、供应商须在浙江省消防技术服务管理系统备案登记，且已在社会消防社会消防技术服务信息系统中（网址https://xfzzgl.zjxf119.com/ ）公示（提供正常执业备案截图）。且信用评级需达到A级。（提供相关证明材料）

3、具有医疗行业消防检测及消防评估业绩。

四、商务要求

1、付款方式

按年支付。服务期满1年，收到发票后2个月内支付第一年服务费用；服务期满2年，收到发票后2个月内支付第2年服务费用。

2、报价要求

总价包干。价格应包含在服务期间完本项目服务所需的一切材料、设备设施、人员费用、管理费、税费、利润等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，报价供应商应根据上述因素自行考虑含入总报价。

3、服务期限

本项目为期2年，每年对医院所有建筑和场地进行一次消防安全检测和一次消防安全评估，整理现场问题清单，并出具相关主管政府部门认可的建筑消防设施年度检测报告和消防安全评估报告。