三院区医用气体采购需求

一、项目概述

浙江大学医学院附属儿童医院三院区医用气体，包含液氧及瓶装气体的供应。

二、货物需求一览表

| 院区 | 种类 | 参数 | 单位 | 预估数量 （两年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滨江院区 | 医用钢瓶氧气 | 10升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 9000 |
|  | 医用钢瓶氧气 | 40升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 60 |
|  | 氮气 | 40升/瓶，氮气含量≥99.2% | 瓶 | 4000 |
|  | 液氮 | 氮含量≥99.995% | 升 | 60000 |
|  | 二氧化碳 | 10公斤/瓶(40升/瓶) ,二氧化碳含量≥99% | 瓶 | 2000 |
|  | 混合气 | 40升/瓶，含量为10%氢气 ，10%二氧化碳，80%氮气，具体根据医院实际配比要求提供 | 瓶 | 40 |
|  | 液氧 | 氧含量≥99.5% | 立方米 | 1600 |
| 湖滨院区 | 医用钢瓶氧气 | 10升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 80 |
|  | 医用钢瓶氧气 | 40升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 60 |
|  | 二氧化碳 | 10公斤/瓶(40 升/瓶) ,二氧化碳含量≥99% | 瓶 | 100 |
|  | 乙炔 | 40升/瓶，乙炔含量≥98% | 瓶 | 6 |
|  | 液氧 | 氧含量≥99.5% | 立方米 | 300 |
| 莫干山院区 | 医用钢瓶氧气 | 10升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 1800 |
|  | 医用钢瓶氧气 | 40升/瓶，氧含量≥99.5% | 瓶 | 80 |
|  | 氮气 | 40升/瓶，氮气含量≥99.2% | 瓶 | 448 |
|  | 液氮 | 氮含量≥99.995% | 升 | 1000 |
|  | 二氧化碳 | 10 公斤/瓶(40 升/瓶) ,二氧化碳含量≥99% | 瓶 | 992 |
|  | 液氧 | 氧含量≥99.5% | 立方米 | 640 |

注：以上数量为2年的预估采购量，实际用量按实结算，单价不变。

三、技术要求

1、瓶装医用气体产品符合GB16163《瓶装压缩气体分类》、GB/T5458《液氮生物容器》、GB8982《医用氧气》、GB7144《气瓶颜色标志》、《气瓶安全监察规程》、《气瓶安全监察规定》等标准以及最新版国家食品药品监督管理总局发布的《中华人民共和国药典》中对瓶装医用气体的品质要求。（以上标准均按最新的颁布的执行。）配戴好安全附件，瓶肩固定部位雕刻固定充装单位标识。

2、医用液氧符合最新版《医用氧气》标准以及最新版国家食品药品监督管理总局发布的《中华人民共和国药典》中对医用氧气的品质要求。质量具体指标如下：

| 项目指标 | 标准 |
| --- | --- |
| 氧含量 (V/V) | ≥99.5% |
| 酸碱度 | 符合规定 |
| 一氧化碳含量 | 符合规定 |
| 二氧化碳含量 | 符合规定 |
| 其他气态氧化物质 | 符合规定 |
| 乙炔 | ≤0.1PPM |

注：

①医用液氧必须符合国家相关标准，在正常使用情况下，能确保运输、贮存、使用安全，并保证不会对相关设施如储罐、输气管道等造成不良影响。

②所供医用液氧须在接到采购人通知后24小时内送达指定地点，必须采用专用车运输；

③所供医用液氧必须有质量检验证明以及合格证；

④供应商不得以市场行情紧张等为借口，少送或迟送采购人通知的送货量。

3、各类气体符合相关国家标准和技术规范的规定，供应商须遵照执行。

四、供货期及交货期

1、供货期：2年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

2、交货期：接到采购人通知后24小时内供货到采购人指定地点经验收合格交付到采购人使用；如有紧急需求，需按采购人要求随时供货。液氧及液氮需到采购人指定地点进行充装。

五、供货地点

滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号

湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号

莫干山院区：湖州市德清县儿院路66号

注：按采购人要求送至各院区指定地点。

### 六、其他要求

1、货物装运后由供应商办理保险，费用已含在合同价中。如相关部门对此类货物的运输有特殊要求的，供应商负责办理相关手续并承担一切费用。瓶装医用气体在运输过程中的一切安全问题由供应商负责。

2、供应商供应商需具备危险货物运输能力，具备一定数量的专用车辆，车辆配置符合国家相关要求。

3、检验与验收

（1）供应商在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。

（2）验收应在采购人和供应商双方共同参加下进行。

（3）采购人将不定期对货物进行检验。检验按国家有关规定进行，并记录检验情况。对检验不合格的货物，采购人有权拒收，而供应商则必须在24小时内提供符合要求的货物，并且承担由此产生的一切费用。

（4）对需要检定的各类材料以采购人检定合格为准。

七、责任

7.1供应商不得以市场行情紧张、价格上涨等为借口，少送或迟送采购人通知的送货量。如因供应商供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使采购人遭受损失的，供应商应承担一切责任，并赔偿损失，采购人可单方无条件解除合同。

7.2供应商提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。供应商应承担由于包装不妥而引起的全部损失。

7.3供应商应拥有完善的储存、中转和装卸等配套设施。其中：配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。

7.4每车医用液氧出厂，必须按国家药品质量标准进行全检。容器完全由供应商负责提供（费用已含在本次投标总价中），每个容器都应贴有合格证，合格证上应注明：品名、企业名称、生产批号、生产日期、有效期、气体数量、压力、执行标准。供应商需对采购人现有气瓶进行检测合格后方可进行充装，对超过规定期限的旧瓶在通知采购人后，依法进行切割，并将处理后废瓶送回采购人进行报废处理。采购人在使用中出现的气瓶周转数量不足部分，由供应商提供、补充周转所需数量（费用已含在本次投标总价中）。

7.5供应商必须按照采购人的要求做好各类气体供货工作，如遇交通堵塞、交通管制或送货过程出现运输设备故障等原因，双方沟通后协商解决，但供应商必须采取一切措施满足采购人各类气体日常需求，不得影响医院的正常使用。

如因供应商供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使采购人遭受损失的，供应商应承担一切责任，并赔偿损失。

### 八、商务要求

1、付款方式

1.1签订合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同总价的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。预付款抵扣完后按实际采购数量每月结算。

1.2如合同到期，合同金额未用完，则合同到期终止；如合同金额用完，合同未到期，则合同提前终止。

2、报价要求

按货物需求一览表报总价，同时需提供各分项单价。

3、所投产品生产商须具有以下证书（在响应文件中提供以下证明材料）：

（1）食品药品监督管理主管部门颁发的《药品生产许可证》，证书中应注明生产范围：医用气体；

（2）药品监督管理主管部门批准的药品注册批件；

（3）《安全生产许可证》；

（4）《危险化学品经营许可证》；

（5）《气瓶充装许可证》（仅限瓶装气体）。

4、供应商须具有危险货物（易燃气体）道路运输许可证的相关资质或响应供应商可将标的物运输分包，文件中需明确液氧运输承运企业，且该企业的道路运输许可证范围含危险货物（易燃气体）运输项目（在文件中提供相关证明材料，分包还需同时提供分包意向协议）。