EB病毒早期抗原IgG抗体检测项目具体参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| EB病毒检测 | 1. EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒 | 一、适用范围：用于EB病毒感染的辅助诊断，区分新近感染或既往感染；检测人血清中EB病毒早期抗原IgG抗体检测；   1. 检测方法：酶联免疫法。 2. 试剂要求：   1、试剂规格：96人份/盒或其他规格  2、其他要求：  1）产品有效期≥12个月；  2）检测试剂具有较好的特异性（100%）及灵敏度（>98%）；  3）用精密性参考品重复检测10次，变异系数不高于15%。  4）抗干扰能力强，稳定性好；与乙肝病毒表面抗原、丙肝IgG抗体、戊肝IgG抗体、人巨细胞病毒IgM抗体、单纯孢疹病毒IgM抗体等无交叉反应；  5）可提供同种方法学的抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体亲合力检测试剂；  5）到货有效期要求：到货试剂有效期≥6个月。 |