- 采购内容及需求

一、项目概况

1、项目内容：对浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区单室质子放射治疗系统建设项目进行环境影响评价及职业病危害放射防护预评价，提交职业病危害放射防护预评价报告、环境影响评价报告书以通过卫生部门及环保部门审查。

2、项目地址：浙江省湖州市德清县康乾街道儿院路66号浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区内。

3、评价对象：放疗科1 台单室质子治疗系统。

4、总价包干。供应商对本项目要求的全部工作、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

5、供应商可自行踏勘了解的作业现场情况，并结合供应商经验和企业实力，确定合理、灵活的服务计划等。

二、服务要求

（一）依据和标准

1、法规要求

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2008年11月21日修订）（中华人民共和国环境保护部令 第3号；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令第449号，2005年；

（8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，2011年5月；

（9）《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》，（HJ 10.1-2016）；

（10）《关于发布射线装置分类办法的公告》，2006年6月。

（11）《放射诊疗管理规定》（中华人民共和国卫生部令第46号）；

（12）《浙江省放射诊疗许可证发放管理程序》（浙卫发［2007］99号）；

（13）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号）；

（14）《放射诊疗管理规定》（中华人民共和国卫生部令第46号）；

（15）《建设项目职业病危害分类管理办法》（中华人民共和国卫生部令第49号）；

（16）《放射工作人员职业健康管理办法》（中华人民共和国卫生部令第55号）；

（17）《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）；

（18）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（19）《医用X射线诊断卫生防护标准》（GBZ130-2002）；

（20）《医用X射线诊断卫生防护监测规范》（GBZ138-2002）；

（21）《医用X射线诊断设备影像质量控制检测规范》（WS/T189-1999）；

（22）《医用加速器卫生防护标准》GBZ126-2002；

（23）《医用电子加速器性能和试验方法》GB15213-1994；

（24）《X射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范》GB/T 17589—1998；

（25）《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ115-2002；

（26）《工业X射线探伤放射卫生防护标准》GBZ117-2006；

（27）《医用加速器卫生防护标准》GBZ126-2002；

（28）《X射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ127-2002；

（29）《医用X射线治疗卫生防护标准》GBZ131-2002；

（30）《集装箱检查系统放射卫生防护标准》GBZ143-2002；

（31）《密封放射源及密封γ放射源容器的放设卫生防护标准》GBZ114-20；

（32）《临床核医学放射卫生防护标准》GBZ120-2006；

（33）《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》GBZ121-2002；25、《密封γ放射源容器卫生防护标准》GBZ135-2006；

（34）《含密闭源仪表的卫生防护监测规范》GBZ137-2002；

（35）《γ射线工业CT放射卫生防护标准》GBZ175-2006；

（36）《工业γ射线探伤卫生防护标准》GBZ132-2002；

（37）《γ射线和电子束辐照装置防护检测规范》GBZ 141-2002；

（38）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010）；

（39）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）；

（40）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）；

（41）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009）；

（42）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（43）《电子加速器放射治疗放射防护要求》（ GBZ126-2011）；

（44）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第1部份：一般原则》（GBZ/T 201.1－2007）；

（45）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T 201.2－2011）；

（46）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）。

上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行。

2、评价标准、规范

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

第B1.1.1.1款，应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：由审管部门决定的连续5年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv；

第B1.2款 公众照射

实践使公众中有关关键人群组的成员所受到的平均剂量估计值不应超过下述限值： 年有效剂量，1mSv；

（2）《操作非密封源的辐射防护规定》（GB11930-2010）；

（3）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）；

（4）《临床核医学放射卫生防护标准》（GBZ120-2006）；

（5）《医用放射性废物的卫生防护管理》（GBZ 133-2009）；

（6）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

（7）《医用 X 射线诊断放射防护标准》（GBZ 130-2020）。

上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行。

# （二）服务内容

1、射线装置及核技术应用环境影响评价内容

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》要求编制环境影响报告，依据环评核算出的墙体厚度提出必要的电离辐射防护措施，将相关机房周边的电离辐射水平降低到标准范围之内。

2、职业病危害放射防护预评价内容

贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》和《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》相关要求，对放射防护设施进行评价，预防、控制辐射危害。

# （三）服务方案要求

（1）根据本项目的内容，配备相应的检测设备（提供设备的品牌，型号，具体性能参数）；

（2）根据本项目的内容，提供相应的实验室配置（废水检测需提供实验室检测）；

（3）提供射线装置及核技术应用环境影响评价服务方案；

（4）放射设备职业病危害预评价服务方案；

（5）提供针对各项评价服务工作的计划及进度安排；

（6）提供对本项目评价服务工作的质量保证措施；

（7）提供针对实施过程中紧急或特殊情况的应急响应方案；

# （四）服务成果要求（包括但不限于）

（1）根据甲方提供的技术资料，研究该项目有关文件，现场踏勘，分析该项目的建设对环境可能带来的影响，得出评价结论，并提出相应的对策措施，编写项目环境影响评价报告及职业病危害预评报告。

（2）协调、参加项目环境影响评价报告书（表）及职业病危害预评报告的评审会。

（3）负责按照专家评审意见和评估机构的评估报告要求对项目环境影响评价报告书（表)及职业病危害预评报告进行修改，并协助甲方通过卫生部门及环保部门审查

（4）对成果资料和甲方提供的所有资料负有保密责任。未经甲方同意，不得提供给与本项目无关的任何单位及个人使用。

# （五）其他要求

▲（1）供应商已在国家生态环境部的环境影响评价信用平台登记；具备1名及以上注册环评工程师且在国家生态环境部的环境影响评价信用平台登记；提供相关证明资料；

（2）人员配置要求：拟派技术人员的应具有放射卫生技术服务资格证书；其余专业的负责人具有相应的执业资格证书。

（3）服务时间要求：合同签订后且提交全相关资料后90日内完成评价并提供相应的报告书（表）。

（4）付款方式：合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；乙方所有工作完成，递交所有成果文件，乙方向甲方开具合法有效的全额增值税专用发票或全额增值税普通发票，在甲方收到发票并审核无误后90天内，付清合同款项。

（备注：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定，按照双方约定进行支付。）