采购需求

1. **项目概述**

1、项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区污水管道疏通服务

2、服务地点：

莫干山院区：浙江省湖州市德清县儿院路66号

3、本项目服务期2年。

**二、服务需求**

1、莫干山院区污水管道总长6000米，每年4次彻底疏通。

2、因客观条件限制，管道长度等为估算值，超出部分不再另行结算。

3、如因紧急情况，供应商需在2小时内到场疏通。临时紧急疏通按每年2000米计，以实际疏通长度为准进行结算。

**三、其他要求**

1、供应商服务时必须接受和遵守医院所制定的一系列规章制度和保安程序，不得影响医院工作，并严格按照国家有关规定执行。

2、疏通服务中所需相关设备及工具都由供应商负责提供。

3、疏通服务结束后，需将工作情况和工作过程中发现的问题向采购人报告，接受采购人验收并提供验收报告或疏通工作验收单。

4、当发生或发现非施工责任事故隐患时，应及时通知甲方。

5、项目实施过程中供应商须做好安全防护措施，确保项目作业人员安全；在该项目实施过程中因供应商原因造成的安全事故、损害赔偿、法律责任等事项，均由供应商自行处理并承担全部责任。

**四、商务需求**

1.付款方式：按实际疏通量结算，每半年支付一次，收到乙方开具正规发票及验收报告或疏通验收单后60日内支付。

2.报价方式：报价内容包含常规疏通和临时紧急疏通，常规疏通1年4次，临时紧急疏通按长度计算，以（）元/米的方式报价。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量（2年） | 单价 |
| 常规疏通 | 8次 | （）元/次 |
| 紧急疏通 | 2000米 | （）元/米 |