三院区运行特种设备安全阀采购需求

1、供应商提供的所有产品必须附带生产厂家的铭牌、产品合格证以及出厂报告，确保产品的可追溯性和合规性。

2、供应商提供的所有产品必须为全新，且必须符合采购人所提供的采购需求清单的规格型号要求。

3、所有产品必须附带由浙江省特种设备研究院出具的检测报告，且相关的检测费用和运输费用应包含在供应商提供的总价中，由供应商负责承担。

4、供货周期严格控制在20天内，以满足采购人的紧急需求。

5、在质量保证期内，若产品因制造缺陷或质量问题导致无法正常使用，供应商应迅速无条件进行更换，并主动承担因此产生的所有相关费用，包括但不限于运输费、检测费等。

6、要求供应商将经过严格检测并合格的运行特种设备安全阀，按照采购人的具体要求，准时送至指定地点，以便采购人及时安装和使用。

7、必须清理并维护保洁现场的环境，确保送货或安装过程中产生的所有垃圾被彻底清除，并按照规定程序进行处理。若供应商未能保持现场清洁或未将垃圾移出我院，采购人有权根据垃圾处理的实际费用进行相应的扣款。

8、付款条款：一次性支付。验收合格，收到正规发票后在30个工作日内一次性支付。

9、具体采购产品清单如下：

| 序号 | 产品信息 | 单位 | 数量 | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌：百图 | 个 | 9 | 滨江院区 |
|  | 型号：DA08C2 |  |  |  |
|  | 规格：DN08 |  |  |  |
|  | 额定压力：1.20MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：储气罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：氧气、空气 |  |  |  |
| 2 | 品牌：奉洪 | 个 | 7 | 滨江院区 |
|  | 型号：A27W-16P |  |  |  |
|  | 规格：DN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：储气罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：氧气、空气 |  |  |  |
| 3 | 品牌：克罗斯 | 个 | 10 | 滨江院区 |
|  | 型号：FGDA21F-40P |  |  |  |
|  | 规格：DN10 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：储气罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：氧气、空气 |  |  |  |
| 4 | 品牌：空分 | 个 | 6 | 滨江院区 |
|  | 型号：DA21F-40P |  |  |  |
|  | 规格：DN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  | 6 | 湖滨院区 |
|  | 安装位置：储气罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：氧气、空气 |  |  |  |
| 5 | 品牌：永一 | 个 | 5 | 滨江院区 |
|  | 型号：A47H-16C |  |  |  |
|  | 规格：DN32 |  |  |  |
|  | 额定压力：1.60MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：储水罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：水 |  |  |  |
| 6 | 品牌：CLOS | 个 | 10 | 滨江院区 |
|  | 型号：SFA-22C300T1 |  |  |  |
|  | 规格：DN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：1.38MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：冷冻机组 |  |  |  |
|  | 工作介质：R134a |  |  |  |
| 7 | 品牌：川空 | 个 | 6 | 湖滨院区 |
|  | 型号：KDA21F-40P |  |  |  |
|  | 规格：DN10 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：储气罐 |  |  |  |
|  | 工作介质：氧气、液氧 |  |  |  |
| 8 | 品牌：奉洪 | 个 | 1 | 湖滨院区 |
|  | 型号：A28X-16T |  |  |  |
|  | 规格：DN20 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：空压机房 |  |  |  |
|  | 工作介质：管道 |  |  |  |
| 9 | 品牌：永一 | 个 | 1 | 湖滨院区 |
|  | 型号：A42H-16P |  |  |  |
|  | 规格：DN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.88MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：空压机房 |  |  |  |
|  | 工作介质：管道 |  |  |  |
| 10 | 品牌：凯特 | 个 | 8 | 莫干山院区 |
|  | 型号：SFA-22C300T1 |  |  |  |
|  | 规格：1-5/16" |  |  |  |
|  | 额定压力：2.02MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：离心机 |  |  |  |
|  | 工作介质：Refrigerant ect |  |  |  |
| 11 | 品牌：凯特 | 个 | 16 | 莫干山院区 |
|  | 型号：SFA-22C300T2 |  |  |  |
|  | 规格：1-5/8" |  |  |  |
|  | 额定压力：1.55MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：离心机 |  |  |  |
|  | 工作介质：Refrigerant ect |  |  |  |
| 12 | 品牌：斯派莎克 | 个 | 1 | 莫干山院区 |
|  | 型号：SV607DS |  |  |  |
|  | 规格：DN32/PN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.37MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：净化机组蒸汽主管道 |  |  |  |
|  | 工作介质：水蒸气 |  |  |  |
| 13 | 品牌：斯派莎克 | 个 | 4 | 莫干山院区 |
|  | 型号：SV607DS |  |  |  |
|  | 规格：DN25/PN25 |  |  |  |
|  | 额定压力：0.37MPA |  |  |  |
|  | 安装位置：净化机组蒸汽主管道 |  |  |  |
|  | 工作介质：水蒸气 |  |  |  |