|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 脱细胞异体真皮 | 5（±1）cm\*6（±1）cm厚度：0.5（±0.1） mm | 适用范围：适用于大面积全层皮肤软组织缺损。材质、功能、结构、部件等需求：1、异体来源真皮支架，去表皮、脱细胞，保留完整的细胞外基质。2、无毒无刺激，无免疫排斥反应。3、组织相容性好，可进行一步法植皮修复。 |

**脱细胞异体真皮采购需求**