|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 肺动脉支架 | **球囊扩张式支架** | 直径：6mm-22mm 长度：15mm-40mm | 1、适用范围：用于治疗肺动脉狭窄、肺动脉分支狭窄。  2、材质：钴铬合金材料材质优先，具有良好的生物相容性；  3、产品需适用于儿童；  4、该产品需以无菌包装形式提供。  5、与医院在用球囊扩张导管（巴尔特生产）适配，或可提供其他解决方案。 |

**肺动脉支架采购需求**