|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 流出道单瓣补片 | 10mm至24mm | 1、适用范围：用于肺动脉闭锁根治手术或法洛四联症根治手术中替代缺失的肺动脉瓣，达到减少术后肺动脉反流的目的；1. 材质需求：

主体部分优先考虑牛心包组织材质。材质经过特定抗钙化处理，便于缝合，在用于流出道加宽时缝合强度匹配患者肌体组织强度；3、产品需适用于儿童；4、产品需以无菌包装形式单个包装。 |

**流出道单瓣补片采购需求**