|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 心包补片 | 10cm（±1cm）\*10cm（±1cm）厚度：0.2-0.6mm | 1、适用范围：适用于主动脉成形手术。1. 材质：

经特殊抗钙化处理的牛心包片材，在主动脉瓣辦叶修复成形中匹配患者肌体组织局部的机械特性，满足特定材料的粘弹性和抗张强度。3、产品需适用于儿童；4、产品需以无菌包装形式单个包装。 |

**心包补片采购需求**