|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 封堵器输送装置 | 房间隔缺损封堵器输送装置 | 6F-14F | 1. 适用范围：用于输送各种类型的封堵器至病变部位进行释放。主要应用于房间隔缺损、室间隔缺损的封堵治疗； 2. 产品需以独立无菌包装形式提供； 3. 产品需适用于儿童； 4. 该产品需适配我院在用产品（上海形状记忆合金材料有限公司生产的室间隔缺损封堵器、房间隔缺损封堵器、或先健科技（深圳）有限公司生产的室间隔缺损封堵器、房间隔缺损封堵器）或提供其他解决方案。 |
| 室间隔缺损封堵器输送装置 | 6F-14F |

**封堵器输送装置采购需求**