|  |
| --- |
| **2025年滨江院区手术室手术器械** |
| **申请科室** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **是否进口** | **主要技术参数** |
| 滨江手术室 | 47 | 腹腔吸引管 | 把 | 10 | 否 | 20cm直形圆头φ10 |
| 48 | 心内吸引器 | 把 | 10 | 否 | 180\*φ4 |
| 49 | 皮管钳 | 把 | 10 | 否 | 16cm |
| 50 | 灌注针头 | 把 | 4 | 否 | / |
| 51 | 哈巴狗钳 | 把 | 4 | 否 | 56直头横齿 |
| 52 | 肺叶钳 | 把 | 6 | 否 | 16cm |
| 53 | 子宫探子 | 套 | 2 | 否 | 5.5.6.7.8.9.10.11 |
| 54 | 尿道探子 | 套 | 2 | 否 | 5.6.7.8.10.11.12.13.14. |
| 55 | 扁桃体钳 | 把 | 20 | 否 | 20cm半齿 |
| 56 | 弯腹剪 | 把 | 20 | 否 | 18cm |
| 57 | 脑吸引器 | 把 | 10 | 否 | 22cm\*5 |
| 58 | 幽门切开刀 | 把 | 2 | 否 | 2.8\*280 |
| 59 | 3MM幽门撑开钳 | 把 | 2 | 否 | 2.8\*280 |