|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年门急诊及供应室手术器械采购需求** | | | | | | |
| **申请科室** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **是否进口** | **主要技术参数** |
| 滨江口腔科 | 4 | 牙根尖挺 | 把 | 2 | 是 | 2mm，左，根尖，金属六角柄 |
| 5 | 牙根尖挺 | 把 | 2 | 是 | 2mm，右，根尖，金属六角柄 |
| 6 | 金冠剪 | 把 | 10 | 否 | 11CM |
| 7 | 持针钳 | 把 | 10 | 否 | 160、直、细针 |
| 滨江供应室 | 8 | 眼科镊 | 把 | 100 | 否 | 10cm，直无钩，有齿 |
| 9 | 眼科剪 | 把 | 100 | 否 | 10cm，直，尖头 |
| 10 | 组织剪 | 把 | 100 | 否 | 14cm，直，尖 |
| 11 | 组织镊 | 把 | 100 | 否 | 12.5cm，直，无钩有齿 |
| 12 | 组织镊 | 把 | 100 | 否 | 12.5cm，直，有钩，无齿 |
| 13 | 止血钳 | 把 | 100 | 否 | 12.5cm，直，全齿 |
| 14 | 止血钳 | 把 | 100 | 否 | 12.5cm，弯，全齿 |
| 15 | 止血钳 | 把 | 30 | 否 | 16cm，弯，全齿 |
| 16 | 持针器 | 把 | 50 | 否 | 14cm，直，粗针 |
| 滨江眼科 | 17 | 泪道探针 | 盒（5根） | 7 | 否 | 直径0.6mm，冲洗式 |
| 18 | 眼科显微持针器 | 把 | 4 | 否 | 弯形，全长110mm |
| 莫干山急诊 | 26 | 异物喉钳(取鱼骨喉钳) | 把 | 1 | 否 | 220侧弯滑板式，左开 |
| 27 | 异物喉钳(取鱼骨喉钳) | 把 | 1 | 否 | 220侧弯滑板式，右开 |
| 莫干山门诊 | 28 | 眼用剪 | 把 | 40 | 否 | 100，直尖 |
| 29 | 眼科镊 | 把 | 40 | 否 | 100，直无钩，有齿 |
| 30 | 医用镊 | 把 | 10 | 否 | 200，直 |
| 31 | 医用镊 | 把 | 10 | 否 | 125，直 |
| 32 | 组织剪 | 把 | 1 | 否 | 160，弯 |
| 33 | 手术剪 | 把 | 10 | 否 | 140，直尖 |
| 34 | 纱布绷带剪 | 把 | 2 | 否 | 180 |
| 35 | 不锈钢镊子筒 | 只 | 5 | 否 | 64\*150，有盖，中号 |
| 36 | 不锈钢消毒盒 | 只 | 5 | 否 | 290\*190\*55，12”,有孔 |
| 37 | 持针钳 | 把 | 5 | 否 | 140，直，粗针 |
| 莫干山内镜中心 | 38 | 软性异物钳 | 把 | 1 | 否 | 直径1.0mm |
| 39 | 中耳息肉钳 | 把 | 1 | 否 | 麦粒头，头长5mm |
| 40 | 五官科吸引管 | 把 | 2 | 否 | 2mm，直头 |
| 41 | 五官科吸引管 | 把 | 2 | 否 | 2mm，弯头 |
| 42 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 否 | 0° |
| 43 | 鼻筛窦钳 | 把 | 1 | 否 | 30° |
| 44 | 手动吸切钳 | 把 | 1 | 否 | 3\*140 |
| 45 | 直喉镜 | 套 | 1 | 否 | 手提光源+3各镜片，含（00、0、1）三个头 |
| 46 | 异物钳 | 个 | 1 | 否 | 4\*380 |
| 莫干山康复科 | 150 | 弯盘 | 个 | 4 | 否 | 180\*104\*25cm |
| 151 | 止血钳 | 把 | 1 | 否 | 125，弯纹，全齿 |
| 152 | 止血钳 | 把 | 1 | 否 | 140直，全齿 |