|  |
| --- |
| **2025年莫干山院区手术室国产手术器械** |
| **申请科室** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **是否进口** | **主要技术参数** |
| 莫干山手术室 | 60 | 骨凿平直 | 把 | 5 | 否 | 18mm |
| 61 | 骨凿平直 | 把 | 5 | 否 | 12mm |
| 62 | 指骨剪 | 把 | 10 | 否 | 105直头 |
| 63 | 甲状腺拉钩一套 | 套 | 1 | 否 | S形,采用医用不锈钢材料,外表面刷光处理 |
| 64 | 微波手术刀 | 把 | 10 | 否 | 长度24cm，匹配微波治疗仪 |
| 65 | 皮肤拉钩 | 把 | 5 | 否 | 160\*8\*5 |
| 66 | 微蚊氏 | 把 | 10 | 否 | 12.5cm弯全齿 |
| 67 | 皮肤拉钩 | 把 | 5 | 否 | 130\*3\*5 |
| 68 | 腹壁方拉钩 | 把 | 3 | 否 | 280,37\*60 |
| 69 | 扁桃体吸引管 | 把 | 10 | 否 | 0.25\*125长手柄BDJ型弯 |
| 70 | 五官科吸引器（带减压阀） | 把 | 5 | 否 | Φ2\*85 |
| 71 | 五官科吸引器（带减压阀） | 把 | 5 | 否 | Φ2.5\*85 |
| 72 | 五官科吸引器（带减压阀） | 把 | 5 | 否 | Φ3.5\*85 |
| 73 | 五官科吸引器（带减压阀） | 把 | 5 | 否 | Φ5.0\*85 |
| 74 | 扁桃体吸引管 | 把 | 10 | 否 | 0.25\*125直 |
| 75 | 眼科剪 | 把 | 30 | 否 | 10cm直尖 |
| 76 | 泪道探针（含针芯） | 把 | 3 | 否 | 总长58mm，头部直径0.9mm，冲洗式，外表面刷光处理 |
| 77 | 眼用剪 | 把 | 50 | 否 | 90直镶片 |
| 78 | 脑外显微钩 | 把 | 5 | 否 | 190\*0.3\*2.5尖头 |
| 79 | 脑外剥离 | 把 | 5 | 否 | ZF190\*1.8微弯叶片状 |
| 80 | 弹簧拉钩 | 把 | 5 | 否 | 25cm尖头 |
| 81 | 双头空心拉钩 | 把 | 5 | 否 | 184.7\*5.5 |
| 82 | 双头空心拉钩 | 把 | 5 | 否 | 8\*6.5 |
| 131 | 抓钳（三爪） | 把 | 8 | 否 | 385mm |
| 132 | 哈巴狗夹头 | 把 | 2 | 否 | 45/65cm |
| 133 | 10MM哈巴狗钳 | 把 | 1 | 否 | 360mm，头宽3mm，凹齿 |
| 134 | 3MM单动剪 | 把 | 20 | 否 | 2.8\*280 |
| 135 | 3MM双动剪 | 把 | 20 | 否 | 2.8\*280 |
| 136 | 鼻内窥镜盒 | 个 | 30 | 否 | 275\*65\*50mm/耐高温防摔 |
| 137 | 气腹针盒 | 个 | 30 | 否 | 250\*50\*25mm/耐高温防摔 |