|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **产品参数要求** |
| 呼吸道多项病原体抗原检测（甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体） | 1. 检测方法：胶体金法
2. 适用范围：用于临床定性检测咽喉擦拭液样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和肺炎支原体抗原，辅助诊断甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体感染。
3. 检测范围：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和肺炎支原体中，满足任意一项或多项均可，满足多项优先，可5种病原体抗原稀释液通用优先。
4. 检测要求：
5. 样本类型：咽拭子。
6. 与其它细菌、真菌和衣原体无交叉反应。
7. 其他要求：

1）提供配套缓冲液、植绒拭子、滴头等相关耗材。1. 售后服务要求：
2. 所供试剂具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，具有24小时内加急供货的应急能力，定期提供操作培训及技术支持。
 |