|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **规格型号** | | **采购需求** |
| 心内吸引管 | 左心吸引管 | 小号  （外径小于4mm） | 1、适用范围：适用于体外循环手术中左心或右心血液的吸引；  2、管体材质：PVC或硅胶材质优先；  3、吸引头材质：为全塑型或金属头；  4、近端配外径1/4英寸（或外径6mm）插拔式接头；  5、产品需适用于儿童。 |
| 中号  （外径大于等于4mm） |
| 右心吸引管 | 小号  （外径小于5mm） |
| 中号  （外径小于5mm） |

**心内吸引管采购需求**