三院区一次性用品（床罩、枕套）采购需求
一、采购内容及技术要求
	序号
	名称
	规格（cm*cm）
	[bookmark: _GoBack]技术要求
	单位
	预估3年用量（条）
	建议包装

	1
	一次性床罩

	≥195*93
	采用35g蓝色无纺布覆膜、带防水层的双层复合布缝制而成，主要适配高度约10cm，四角缝制各一个三角用于固定
	条
	145000
	5条/包

	2
	
	≥250*200
	采用35g蓝色无纺布覆膜、带防水层的双层复合布缝制而成，主要适配高度约25cm，四角牛筋17-18cm用于固定
	条
	5000
	1条/包

	3
	
	≥134*58
	采用35g蓝色无纺布覆膜、带防水层的双层复合布缝制而成，主要适配高度约10cm，四角缝制各一个三角用于固定
	条
	6500
	5条/包

	4
	
	≥215*70
	采用35g蓝色无纺布覆膜、带防水层的双层复合布缝制而成，主要适配高度约10cm，四角缝制各一个三角用于固定
	条
	5500
	1条/包

	5
	一次性枕套
	≥65*46
	采用35g白色无纺布覆膜、带防水层的双层复合布缝制而成,信封状
	条
	90000
	10条/包


其他要求：
1、一次性床罩规格为床罩本身规格，可适配不同款式、厚度的床垫。以上技术要求针对主要适配的床型，可根据实际床型定制长宽高配比及包边款式，供货商不再进行额外收费。
2、产品亲肤不刺激，无甲醛，无异味，不致敏，无毒无味，无荧光剂，耐撕耐拉，无破洞；
防尘、防水、防油、防渗漏，具有透气防潮、柔韧、质轻的特点
3、外观应整洁平整，色泽均匀一致。按要求独立包装，使用拆卸方便。
4、床罩带松紧设计，可拉伸边缘；枕套为信封式，包边接缝处压花热合边，不易开裂。
二、商务要求
1、供货商确保产品质量合格，并符合国家相关要求及行业标准。
2、供货期：3年。
3、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。
4、供货地点
（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；
（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；
（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号
5、供货方式和交货期：
按需分批次供货，供应商收到采购人供货通知后7天内，按要求的数量供货到指定地点。
6、付款方式：费用按月支付。
三、样品
供应商按照采购清单中的要求提供产品各1个（以包装最小单位）。样品包装袋上以合理形式标明供应商名称。所有的供应商样品不再退回。

