| 序号 | 物资名称 | 规格 |  | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用肛门管（包括但不限于国家医疗保障局医保医用耗材分类与代码为 C141711010开头的产品） | 橡胶 | F20 | - 用于肠道清洁或排气。 管身长度：350mm-500mm。 - 头端光滑，不锋利。 - 管身圆滑、无毛刺，管壁均匀，无脱色、凹凸、扭结、变型、发粘等现象。 - 管路内清洁、通畅。 - 有较好的柔软度、扯断强度、扯断伸长率、扯断永久变形率并提供相关证明。 - 耐高温蒸煮消毒。 - 单独包装优先。 |
|  |  |  | F22 |  |
|  |  |  | F24 |  |
|  |  |  | F26 |  |

肛门管采购需求