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	一次性使用血细胞分离器
	1、适用范围：与血液分离系统配套使用，用于治疗性血液分离应用。
2、结构、部件需求：分离器需包含管路(包括采血管路/回输管路)卡匣，分离槽和血袋(包括血浆袋，收集袋和排气袋)，PVC材料优先，与医院在用的泰尔茂比司特Spectra 0ptia血液分离系统适配。
3、 包装要求:管路采用无菌单独包装；
4、 灭菌方式:环氧乙烷灭菌；
5、与医院在用的泰尔茂比司特Spectra 0ptia血液分离系统配套使用，或可提供其他设备解决方案。




