一次性使用血细胞分离器采购需求

| 物资名称 | 采购需求 |
| --- | --- |
| 一次性使用血细胞分离器 | 1、适用范围：与血液分离系统配套使用，用于治疗性血液分离应用。 2、结构、部件需求：分离器需包含管路(包括采血管路/回输管路)卡匣，分离槽和血袋(包括血浆袋，收集袋和排气袋)，PVC材料优先，与医院在用的泰尔茂比司特Spectra 0ptia血液分离系统适配。 - 包装要求:管路采用无菌单独包装； - 灭菌方式:环氧乙烷灭菌； 5、与医院在用的泰尔茂比司特Spectra 0ptia血液分离系统配套使用，或可提供其他设备解决方案。 |