| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 医疗器械长效保湿剂 | 500ml | - 1、适用范围：用于医疗器械保湿，避免器械表面污物干涸。 - 2、保湿时长：≥15小时。 - 3、保湿剂喷嘴结构需适用于管腔类器械。 - 4、有效期：≥2年。 |

医疗器械长效保湿剂采购需求