	物资名称
	规格型号
	采购需求

	医疗器械长效保湿剂
	500ml
	1、 1、适用范围：用于医疗器械保湿，避免器械表面污物干涸。
2、 2、保湿时长：≥15小时。
3、 3、保湿剂喷嘴结构需适用于管腔类器械。
4、 4、有效期：≥2年。
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