	物资名称
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]规格型号
	采购需求

	纱布绷带（非灭菌）
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]宽度：4.8cm
长度：600cm
厚度：4层以上标准折叠
	1、 [bookmark: _GoBack]适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
2、 材质要求：100%医用级脱脂棉纱布，无荧光增白剂，不含过敏原。
3、 产品包装：防尘塑料袋密封。

	
	宽度：8cm
长度：600cm
厚度：4层以上标准折叠
	


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]纱布绷带（非灭菌）采购需求

