| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 纱布绷带（非灭菌） | 宽度：4.8cm 长度：600cm 厚度：4层以上标准折叠 | - 适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 - 材质要求：100%医用级脱脂棉纱布，无荧光增白剂，不含过敏原。 - 产品包装：防尘塑料袋密封。 |
|  | 宽度：8cm 长度：600cm 厚度：4层以上标准折叠 |  |

纱布绷带（非灭菌）采购需求