| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植入式骶神经刺激电极 | 长度：28cm±1cm | - 适用范围： 该产品与神经刺激器配套使用，适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法和肠道控制疗法。 - 材质、功能、结构、部件等需求： 刺激电极材质以铂-铱合金材质优先，电极导线主体材质以聚氨酯及钽织物优先； 电极导线的形状为直行或一侧头端弯曲，电极连接端有多个触点； - 与医院在用美敦力产植入式骶神经刺激电极电极修补套件、神经刺激器、患者程控仪适配。 |

植入式骶神经刺激电极采购需求