	序号
	物资名称
	规格型号
	采购需求

	1
	植入式骶神经刺激电极
	长度：28cm±1cm
	1、 适用范围：
该产品与神经刺激器配套使用，适用于骶神经电刺激，用于排尿控制疗法和肠道控制疗法。
2、 材质、功能、结构、部件等需求：
刺激电极材质以铂-铱合金材质优先，电极导线主体材质以聚氨酯及钽织物优先；
电极导线的形状为直行或一侧头端弯曲，电极连接端有多个触点；

3、 与医院在用美敦力产植入式骶神经刺激电极电极修补套件、神经刺激器、患者程控仪适配。
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