| 物资名称 | 采购需求 |
| --- | --- |
| 一次性使用耳温探头套 | - 适用范围：与我院在用伟伦牌耳温计配合使用，适用于医院的体温筛查； - 材质需求：无乳胶、无塑化剂（如DEHP）、无荧光剂，且符合ISO 10993-1生物相容性标准； - 灭菌需求：无菌独立包装（EO灭菌或伽马射线灭菌）； - 保质期：≥3年（未开封，储存于干燥环境）； - 与医院在用伟伦牌耳温计适配，或可提供其他设备解决方案。 |

一次性使用耳温探头套采购需求

使用科室：                             管理科室：

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：