	物资名称
	采购需求

	一次性使用耳温探头套
	1、 适用范围：与我院在用伟伦牌耳温计配合使用，适用于医院的体温筛查；
2、 材质需求：无乳胶、无塑化剂（如DEHP）、无荧光剂，且符合ISO 10993-1生物相容性标准；
3、 灭菌需求：无菌独立包装（EO灭菌或伽马射线灭菌）；
4、 保质期：≥3年（未开封，储存于干燥环境）；
5、 与医院在用伟伦牌耳温计适配，或可提供其他设备解决方案。
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使用科室：                             管理科室：

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：
