| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 负压引流器 | 负压预设型 200ml±100ml | - 由瓶身、引流连接管、引流连接管夹、负压调节器组成，瓶身可设有吸液口、刻度。用于向外引出并收集体内液体。 - 引流器可调节负压区间为10-40kpa，误差≤10kpa，负压可控且稳定。 - 瓶身具有良好的抗吸瘪性。 - 提供配套使用的引流管。 |
|  | 手动调压型 300ml±100ml | - 由瓶身、引流连接管、引流连接管夹、负压调节器组成，瓶身可设有吸液口、刻度。用于向外引出并收集体内液体。 - 可通过负压调节器手动调压，引流器可调节负压区间为5-40kpa，误差≤10kpa，负压可控且稳定。 - 瓶身具有良好的抗吸瘪性。 - 提供配套使用的引流管。 |

负压引流器采购需求

使用科室：                             管理科室：医疗设备部

使用科室负责人：                       管理科室负责人：

日期：                                 日期：