| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 根管充填材料 | 规格1：含碘仿 糊剂型 2g | - 适用范围：用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管充填； - 主要有效成分为氢氧化钙和碘仿； - 注射充填，不需要调拌和混合。 |
|  | 规格2：膏剂型0.5g | - 适用范围：用于活髓垫底或者侧穿修补，根尖诱导等； - 主要有效成分为硅酸钙，氧化锆，氧化钽，磷酸二氢钙； 3、注射充填，不需要调拌和混合。 |
|  | 规格3：调拌型3ml+3ml | - 适用范围：与牙胶尖配合使用，永久性密封恒牙列根管； - 主要有效成分为环氧树脂； - 有AB液，调拌混合后充填使用。 |
|  | 规格4：糊剂型2g | - 适用范围：用于根管治疗的永久充填，直接、间接盖髓、活髓切断术。 - 亲水性强，生物相容性佳，可诱导骨再生，X光片影像呈现佳； - 主要有效成分为硅酸钙、磷酸钙、氢氧化钙、氧化锆； 4、注射充填，不需要调拌和混合。 |

根管充填材料采购需求