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	规格1：含碘仿
糊剂型
2g
	1、 适用范围：用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管充填；
2、 主要有效成分为氢氧化钙和碘仿；
3、 注射充填，不需要调拌和混合。


	
	规格2：膏剂型0.5g
	1、 适用范围：用于活髓垫底或者侧穿修补，根尖诱导等；
2、 主要有效成分为硅酸钙，氧化锆，氧化钽，磷酸二氢钙；
3、注射充填，不需要调拌和混合。


	
	规格3：调拌型3ml+3ml
	1、 适用范围：与牙胶尖配合使用，永久性密封恒牙列根管；
2、 主要有效成分为环氧树脂；
3、 有AB液，调拌混合后充填使用。


	
	规格4：糊剂型2g
	1、 适用范围：用于根管治疗的永久充填，直接、间接盖髓、活髓切断术。
2、 亲水性强，生物相容性佳，可诱导骨再生，X光片影像呈现佳；
3、 主要有效成分为硅酸钙、磷酸钙、氢氧化钙、氧化锆；
4、注射充填，不需要调拌和混合。
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