| 物资名称 | 规格型号 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃离子 | 规格1：速调粘固型 30克/瓶 | - 适用范围：用于牙齿修复和矫正时的粘接； - 与牙釉质和牙本质进行化学粘结，制备简单，无需衬层； - 粘固时间小于7分钟 |
|  | 规格2：速调永久充填型 12.5克/瓶 | - 适用范围：用于牙齿修复和矫正时的直接充填。 - 可释放氟离子，能提供良好的边缘充填密合性。 - 粘固时间小于6分钟 |
|  | 规格3：速调临时充填型 20克/瓶 | - 适用范围：用于临时性充填，或间接充填中的垫底等用于非直接受力位置。 - 粘固时间小于6分钟 |

玻璃离子采购需求