	物资名称
	规格型号
	采购需求

	玻璃离子
	规格1：速调粘固型
30克/瓶
	1、 适用范围：用于牙齿修复和矫正时的粘接；
2、 与牙釉质和牙本质进行化学粘结，制备简单，无需衬层；
3、 粘固时间小于7分钟

	
	规格2：速调永久充填型
12.5克/瓶
	1、 适用范围：用于牙齿修复和矫正时的直接充填。
2、 可释放氟离子，能提供良好的边缘充填密合性。
3、 [bookmark: _GoBack]粘固时间小于6分钟

	
	规格3：速调临时充填型
20克/瓶
	1、 适用范围：用于临时性充填，或间接充填中的垫底等用于非直接受力位置。
2、 粘固时间小于6分钟
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