初步采购内容及需求

一、检测项目：单细胞转录组及免疫组测序服务

二、技术要求：

1. 10×单细胞转录组及免疫组(mRNA+TCR+BCR)：制备合适浓度的单细胞悬液。通过流式细胞分选出目的细胞群，根据目标细胞数进行相应的上样，上样后，观察包裹Gel beads、样品以及酶的混合物的油滴（GEMs）是否能够正常形成，将GEMs吸出转移到PCR管中进行反转录及文库构建。库检合格后，上机测序，采用Illumina Hiseq PE150或NovaSeq PE150测序策略。针对下机数据进行质量评估，然后使用10X官方分析软件Cell Ranger进行数据比对和细胞/UMI计数，生成细胞-基因表达矩阵。

三、具体参数要求：

| 项目名称 | 具体技术（参数）要求 | 采购量（年） |
| --- | --- | --- |
| 单细胞转录组及免疫组测序服务 | 详细技术要求 ★（一）细胞悬液要求、平台要求、测序需求和数据质控要求及验收标准： 1、细胞悬液要求：细胞活性≥85%，细胞浓度为700-1200 cells/μl，结团率≤10%，有核率≥70%。 2、平台要求：支持利用荧光计数法和台盼蓝染色法两种方式同时进行细胞计数；要求利用10x Genomics平台及官方配套试剂完成样本捕获并构建文库。 3、测序需求：要求使用illunian平台进行PE150测序；测序质量要求：文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量≥100G，TCR文库测序数据量≥10G，BCR文库测序数据量≥10G；测序Q30≥85%，无GC分离；测序饱和度≥80%，否则加测数据量直至80%为止。 4、数据质控要求：捕获细胞数量预设至少7000个，最终结果波动范围须在15%之内；基因中位数≥1000，测序饱和度≥80%,若细胞捕获数量超出规定的波动范围，即5250至8050之间个，则要求对样本重做，费用包含在本项目报价内。 5、数据验收标准：交付所有测序原始数据以及clean data记录报告及结果；要求达到以下分析内容：对数据进行标准分析、高级分析和定制化分析：数据质控、数据统计、单样本 t-SNE 分型、marker 基因展示、转录因子注释、蛋白互作网络、样本间相关性分析、多样本 t-SNE 分型分析、多样本拟时分析、marker 基因聚类分析、基因共表达分析热图、差异基因分析及差异基因通路富集分析，KEGG、GO、GSEA，并包含线粒体基因过滤、死细胞和多细胞过滤、批次效应去除等质量控制手段；样本间基因差异分析；目标细胞群体亚聚类；细胞互作；基因互作；开发神经对抗网络分析；鉴定稀有细胞亚群，加强细胞注释准确度；免疫细胞Clonotype分型，CDR3（TRA\TRB\V基因\J基因）丰度分析。 ▲（二）其他要求： 1、具备相应10× Genomics仪器试剂及技术人员； 2、配备专门的10× Genomics技术团队负责，在各个分析节点与采购人及时沟通，做到24h反馈机制，定期反馈项目进展；可以通过即时沟通的方式做到及时反馈； 3、数据保留时间：原始测序数据、分析结果等数据至少可保留1年。 （三）采购人负责本项目合格样本及信息采集，授权中标人使用采购人提供的样本及样本信息用于本研究项目。 | 预计50例样本，以实际为准。 |

四、服务期限

自合同生效日起1年。期限内项目未完全结题的，有效期可以顺延至项目全部结题。