| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 热稀释导管包 | 外径≤3F | - 配合PULSION监护仪使用，用于测量血压和血温，并可获取动脉血样。 - 套装需包含热稀释导管、穿刺针、 带推送架的导丝。 - 优先考虑能提供配套10ml针筒的产品。 - 产品以无菌形式提供，可进入身体血管，管腔可进行动脉血压测量以及动脉血取样。 - 与迈科唯的压力监测套装配合使用，用于心输出量测量仪PICCO（德国PULSION PC400），或可提供其他设备解决方案。 |

热稀释导管包采购需求