| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 一次性射频切割凝闭手术刀头（骨科用）及相关设备租赁 | 粗细：2.8（±0.2）mm 长度：85（±2）mm | - 适用范围：与射频等离子体手术系统主机配合使用，用于骨科手术中软组织的消融、切除和凝固。 - 需以租赁的方式提供配套射频等离子体手术系统主机2台。 设备要求：与专业刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。 |
|  | 粗细：4.0（±0.5）mm 长度：135（±2）mm |  |

一次性射频切割凝闭手术刀头及相关设备租赁采购需求