| 物资名称 | 规格 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 动脉插管 | 6Fr-24Fr | - 用于新生儿、婴幼儿和大龄儿童的体外循环手术动脉血管，形成和体外循环其他部件的连接。 - 插管体具有斜面薄壁末梢，不带侧孔，末端贴近内芯，内芯头部钝头。 - 有一体化加固钢丝或其他加固结构，避免管路打折。 |

动脉插管采购需求